安装STARTER或博图软件提示重启解决方法

安装starter、STEP7 V11、WINCC V11等西门子软件时，总是提示重启系统，但重启系统安装时又提示重启，这是因为Windows操作系统已经注册了一个或多个写保护文件，以防止被删除或重命名。本文将介绍一种简便的方法解决上述问题

1、安装软件是出现“重启对话框”

2、如果点击“否”，则退出安装，如果点击“是”，重启电脑后仍然提示重启，这种情况只需删除注册表的一个值即可

3、点击“开始”菜单，继续点击“运行”按钮，打开运行命令框。或者使用快捷按钮"win+R"，直接打开运行命令框

4、在运行命令框内输入“regedit”,点击“确定”按钮，打开注册表

5、在打开的注册表内查找“HKEY_LOCAL_MACHINE→SYSTEM→ControlSet001→Control→Session Manager ”的值“PendingFileRenameOperations”，也可以通过查找方式找到该值。右键删除“PendingFileRenameOperations”，退出注册表，重新安装软件，系统将不再提示重启。

注意：修改注册表时必须找准对象，删错注册表可能导致其他软件或系统功能异常，建议修改前先备份注册表